| ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |
| --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ – ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ |
| Цель программы: |
| повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий энергетики и электротехнической промышленности. |
| Категория слушателей: |
| руководители и специалисты с высшим профильным профессиональным образованием. |
| Содержание программы: |
| «ЕЭС России» (вчера, сегодня, завтра). Основные положения (концепция) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г. Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы (СО – ЦДУ ЕЭС), цели и задачи системного оператора, структура системного оператора, планирование режимов энергосистем, управление энергосистемами. Схемы распределительных устройств. Схемы РУ радиального типа. Схемы РУ кольцевого типа. Комбинированные схемы РУ. Упрощенные схемы РУ. Релейная защита и автоматика в сетях 6(10)-220 кВ. Ступенчатые токовые защиты сетей 6-35 кВ. Основные и резервные защиты сетей 110-220 кВ. Токовая направленная защита нулевой последовательности. Дистанционная защита. Высокочастотный канал связи. Высокочастотные аппараты связи. Высокочастотные защиты. Дифференциальная защита шин. УРОВ. Оперативное и автоматическое ускорение защит. Защита ограниченной селективности. Взаимодействие основных, резервных защит линий и трансформаторов с УРОВ и дифференциальной защитой шин. Оперативные переключения в электроустановках. Оперативное состояние оборудования и РЗА. Оперативно-диспетчерский персонал. Распоряжения, разрешения. Общие положения о переключениях. Бланки переключений. Выполнение переключений. Практические занятия по оперативным переключениям на тренажере TWR12. Теоретические занятия, лабораторный практикум и разбор различных внештатных ситуаций (по предложению слушателей)! Окончательно программа уточняется в зависимости от интересов слушателей конкретной группы. |
| Продолжительность обучения: | 2 недели |
| Объем программы: | 72 часа |  |
| Форма обучения: | с отрывом от работы |
| По окончании выдается удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. |
| Адрес: | Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Электрические станции, сети и системы» Энергетического факультета, 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76,149. |
| Контактный телефон: | (351) 267-92-41. |
| E-mail: | pms@susu.ac.ru, mig@eses.susu.ac.ru. |